## Slide 1
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024
Mirek Kasal, OK2AQ
Vector Network Analyzer
VEKTOROVÝ OBVODOVÝ ANALYZÁTOR
a co s ním v hamshacku

## Slide 2
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 3
Obvodové funkce linearizovaných obvodů
Imitance (impedance, admitance)
Přenosy
=j
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024
Ω)
VSWR

## Slide 4
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024
Ω
Komformní zobrazení
Smithův diagram a kruhový diagram Γ

## Slide 5
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 6
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 7
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024
𝑏2=𝑠21𝑎1+𝑠22𝑎2
𝑏1=𝑠11𝑎1+𝑠12𝑎2
Y - parametry
S - parametry

## Slide 8
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 9
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 10
SOLT - Calibration
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024
TRL – Calibration
Thru-Reflect-Line
Vlnovody, wafers
TOM

## Slide 11
NANO VNA
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 12
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 13
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 14
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 15
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024
VNA – LibreVNA

## Slide 16
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 17
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 18
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024
https://github.com/jankae/LibreVNA/releases

## Slide 19
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 20
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 21
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 22
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 23
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 24
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 25
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024
Po kalibraci
Port 1 měří Port 2
Připraveno pro měření
s - parametrů
Short Γ= 1
Open Γ= 1
Load Γ~0

## Slide 26
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024
Měření aktivních obvodů (zesilovačů)
Při měření pasivních obvodů používáme co nejvyšší úrovně
pro dosažení maximální dynamiky při zachování linearity.
Měl by být v rozsahu -40 až -10 dBm.
POZOR max úroveň na vstupu portu nesmí
překročit +10 dBm a 10 V DC.
Při měření zesilovačů se doporučuje snížit vstupní úroveň (i externím
atenuátorem) tak, aby výstupní úroveň byla -10 dBm.

## Slide 27
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 28
TDR
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024

## Slide 29
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024
Spektrální analyzátor (s trackingem)
Signální generátor – 0 až -40 dBm

## Slide 30
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
33rd EME a MW seminar, Radešín 2024